# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

# Потребитель: юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуги (процесса): без взимания платы.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации. По заданию диспетчерских центров системного оператора на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства осуществляется проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

- контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;

- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц;

- иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал.

Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение задания системного оператора на проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения нагрузок и уровней напряжения | Получение задания системного оператора на проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | Письменное задание о проведении замера | 5 рабочих дней | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442; п. 6.2.8 ПТЭЭСиС, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 |
| 2. | Направление потребителю задания о проведении контрольного замера на объектах электросетевого хозяйства в соответствии с заданием системного оператора | Получение ООО «Ростсельмашэнерго» задания от системного оператора. Запрос ООО «Ростсельмашэнерго» о проведении контрольного замера на объектах электросетевого хозяйства в соответствии с заданием системного оператора | Письменное требование о проведении замера | 5 рабочих дней | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442; п. 6.2.8 ПТЭЭСиС, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 |
| 3. | Проведение потребителем замеров на принадлежащих потребителю объектах (устройствах), и оформление результатов замеров | Получение потребителем задания о проведении контрольного замера от ООО «Ростсельмашэнерго». Проведение потребителем замеров на принадлежащих ему объектах (устройствах), в том числе обеспечение беспрепятственного доступа уполномоченных лиц ООО «Ростсельмашэнерго» к соответствующим объектам электросетевого хозяйства (энергопринимающим устройствам) и возможности временной (на период проведения замера) установки на них средств измерений, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, и (или) проведения соответствующие измерения самостоятельно с оформлением результатов замеров | Протоколы замеров в установленном системным оператором формате | в срок, предусмотренный в задании системного оператора | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442; п. 6.2.8 ПТЭЭСиС, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 |
| 4. | Предоставление потребителем результатов проведенных контрольных и внеочередных замеров в ООО «Ростсельмашэнерго» | Предоставление потребителем результатов проведенных контрольных и внеочередных замеров в ООО «Ростсельмашэнерго» для направления ООО «Ростсельмашэнерго» результатов в диспетчерские центры системного оператора в соответствии с заданием | Результаты замеров в установленном системным оператором формате | В течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442; п. 6.2.8 ПТЭЭСиС, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 |