# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

# Потребитель: юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуги (процесса): без взимания платы.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации, заключенный договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

# Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращение потребителя с заявлением о проведении контроля показателей качества электрической энергии | Направление потребителем заявления с указанием реквизитов Заявителя, места расположения энергопринимающих устройств, точек контроля, предлагаемых даты и времени проведения процедуры. | Письменно |  | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186, ГОСТ 32145-2013 |
| 2. | Рассмотрение заявления и согласование с потребителем точек контроля и сроков проведения контроля/испытания качества электрической энергии | Наличие всех необходимых сведений в заявлении. Согласование с потребителем точек контроля и сроков проведения контроля/испытания качества электрической энергии. | По телефону, письменно | 1 рабочий день |  |
| 3. | Проведение контроля показателей качества электрической энергии и обработка результатов | Согласованные с потребителем точки контроля и сроки проведения контроля/испытания качества электрической энергии. Проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии, обработка результатов испытаний. |  | 7 суток | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 32145-2013 |
| 4. | Оформление и направление потребителю результатов контроля качества электроэнергии | Оформление Акта/ протокола измерений показателей качества электрической энергии и направление Акта/протокола потребителю. | Письменно | Не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин | ГОСТ 32144-2013, Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014N 186 |