# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт.

# Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

# Порядок определения стоимости услуги (процесса): при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), плата составляет 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

# В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель могут осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, соответствующим критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

# Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, утверждаемых ежегодно, на один календарный год.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

# Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения. | 1. Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов. 2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке. | Письменно; заявка по электронной форме на сайте ООО «РСМЭ». | 6 рабочих дней с даты получения заявки | п.8-10, 12(1), 15 Правил технологического присоединения1 |
| 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | 1. Направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями. 2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 3. Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. 4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора и копии предоставленных документов заявителем, а также копию заявки о технологическом присоединении. | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. В письменной или электронной форме. | 15 дней со дня получения заявки; В случае отсутствия сведений (документов) 15 дней со дня получения недостающих сведений. 30 дней со дня получения проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней со дня получения проекта договора - заявка аннулируется. 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения. Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора. | п.15 Правил технологического присоединения |
| 3. | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. | Условие – заключенный договор об осуществлении технологического присоединения. Содержание: 1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения. 2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором. 3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором. 4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. | Письменное уведомление с приложением необходимых документов. | В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора После выполнения технических условий | п.15, 17 Правил технологического присоединения п.15, 16.1, 18 Правил технологического присоединения п.85, 86 Правил технологического присоединения |
| 4. | Проверка выполнения технических условий. | Условие – получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Содержание: 1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр присоединяемых электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра. 2. В случае невыполнения заявителем требований технических условий: - сетевая организация составляет и передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению; - получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; - повторный осмотр электроустановки заявителя. 3. В случае выполнения заявителем требований технических условий. Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. 4. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. 6. Заявитель, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению в письменной форме. Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Акт о выполнении технических условий в письменной форме. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме. Письменное уведомление с приложением необходимых документов. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов. Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. В день проведения осмотра. В день проведения осмотра. В день проведения осмотра. В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий. | п.83-89 Правил технологического присоединения п.89 Правил технологического присоединения п.88 Правил технологического присоединения Раздел X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии2 п.18(1)-18(3) Правил технологического присоединения |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 1. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 2. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения. 3. Направление сетевой организацией копии подписанного с заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию. | Акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме. В письменной или электронной форме. | В соответствии с условиями договора Не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией. | п.7 Правил технологического присоединения п.19 Правил технологического присоединения п.19(1) Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861.

2 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением РФ от 04.05.2012 № 442.