# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт.

# Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт.

# Порядок определения стоимости услуги (процесса): размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, утверждаемых ежегодно, на один календарный год.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность, которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

# Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения. | 1. Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов. 2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке. | Письменно; заявка по электронной форме на сайте ООО «РСМЭ». | 6 рабочих дней с даты получения заявки | п.8-10, 12, 15 Правил технологического присоединения1 |
| 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | 1. Направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями. 2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 3. Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. 4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора и копии предоставленных документов заявителем, а также копию заявки о технологическом присоединении. | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. В письменной или электронной форме. | 30 дней со дня получения заявки; В случае отсутствия сведений (документов) 30 дней со дня получения недостающих сведений. 30 дней со дня получения проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней со дня получения проекта договора - заявка аннулируется. 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения. Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора. | п.15 Правил технологического присоединения |
| 3. | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. | Условие – заключенный договор об осуществлении технологического присоединения. Содержание: 1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения. 2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором. 3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором. 4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. | Письменное уведомление с приложением необходимых документов. | В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора После выполнения технических условий | п.15, 17 Правил технологического присоединения п.15, 16.1, 18 Правил технологического присоединения п.85, 86 Правил технологического присоединения |
| 4. | Проверка выполнения технических условий. | Условие – получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Содержание: 1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр присоединяемых электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра. 2. В случае невыполнения заявителем требований технических условий: - сетевая организация составляет и передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению; - получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; - повторный осмотр электроустановки заявителя. 3. В случае выполнения заявителем требований технических условий. Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. 4. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. 6. Заявитель, технологическое присоединение объектов которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению в письменной форме. Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Акт о выполнении технических условий в письменной форме. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме. Письменное уведомление с приложением необходимых документов. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов. Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. В 3-дневный срок после проведения осмотра. В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения – в день проведения осмотра. В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий. В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения – в день проведения осмотра. В день проведения осмотра. В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий. | п.83-89 Правил технологического присоединения п.89 Правил технологического присоединения п.88 Правил технологического присоединения Раздел X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии2 п.18(1)-18(3) Правил технологического присоединения |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 1. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 2. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения. 3. Направление сетевой организацией копии подписанного с заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию. | Акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме. В письменной или электронной форме. | В соответствии с условиями договора Не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией. | п.7 Правил технологического присоединения п.19 Правил технологического присоединения п.19(1) Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861.

2 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением РФ от 04.05.2012 № 442.