# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью свыше 670 кВт.

# Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт.

# Порядок определения стоимости услуги (процесса): размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 кВт рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, утверждаемых ежегодно, на один календарный год.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность, которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

# Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения. | 1. Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов. 2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке. 3. Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору (в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше). | Письменно; заявка по электронной форме на сайте ООО «РСМЭ». | 6 рабочих дней с даты получения заявки 5 рабочих дней с даты получения заявки | п.8-10, 15 Правил технологического присоединения1 п.21 Правил технологического присоединения |
| 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | 1. Согласование системным оператором проекта технических условий (в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше). 2. Направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями. 2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 3. Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. 4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора и копии предоставленных документов заявителем, а также копию заявки о технологическом присоединении. | Письменная форма проекта технических условий Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. В письменной или электронной форме. | В течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации 30 дней со дня получения заявки; В случае отсутствия сведений (документов) 30 дней со дня получения недостающих сведений; Не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором технических условий. 30 дней со дня получения проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней со дня получения проекта договора - заявка аннулируется. 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения. Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора. | п.15, 21 Правил технологического присоединения |
| 3. | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. | Условие – заключенный договор об осуществлении технологического присоединения. Содержание: 1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения. 2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором. 3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором. 4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. 5. Направление сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий и копии приложенных к нему документов, представленных заявителем (при необходимости). | Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Копия уведомления с приложением необходимых документов. | В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора В соответствии с условиями договора После выполнения технических условий В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления. | п.15, 17 Правил технологического присоединения п.15, 16.1, 18 Правил технологического присоединения п.85, 86, 93 Правил технологического присоединения п.94 Правил технологического присоединения |
| 4. | Проверка выполнения технических условий. | Условие – получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Содержание: 1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр присоединяемых электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра. 2. В случае невыполнения заявителем требований технических условий: - сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского управления (при участии) составляют и передают заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению; - получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; - повторный осмотр электроустановки заявителя. 3. В случае выполнения заявителем требований технических условий. Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах (в 3-х экземплярах при участии субъекта оперативно-диспетчерского управления). 4. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр (а) подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. | Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению в письменной форме (согласованный при необходимости с субъектом оперативно-диспетчерского управления). Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Акт о выполнении технических условий в письменной форме. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов; в течение 25 дней со дня получения от заявителя документов (при участии представителей субъекта оперативно-диспетчерского управления). Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. В 3-дневный срок после проведения осмотра. В течение5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий. В день проведения осмотра. | п.83-89, 95-98, 102 Правил технологического присоединения п.89, 97-98 Правил технологического присоединения п.88, 99 Правил технологического присоединения Раздел X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии2 |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 1. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 2. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения. 3. Направление сетевой организацией копии подписанного с заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию. | Акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме. В письменной или электронной форме. | В соответствии с условиями договора Не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией. | п.7 Правил технологического присоединения п.19 Правил технологического присоединения п.19(1) Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861.

2 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением РФ от 04.05.2012 № 442.